华东理工大学在用化学类实验室安全达标评定表

申请时间：

| 实验室名称 |  |  |  | 所属学院 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验室地点 |  |  |  | 实验室领用人 |  |  |
| 专家组成员签字： |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 评分项目 |  | 评价指标 |  |  | 得分 |
| 1 | 规章制度 20分 |  | 已制定本实验室规章制度，并与校级规章制度张贴于实验室醒目位置或制定成册发到每个实验室人员 （10 分） 已制定实验室事故应急预案（5 分） 实验室安全钥匙已交由实装处、保卫处封存于值班室安全钥匙箱内 （5 分） |  |  |  |
| 2 | 安全教育和安全检查 15分 |  | 指定专人对新进实验室学生进行安全教育（2 分） 指定专人每月对学生进行强化安全教育（1 分） 安全教育记录完整（3 分） 安全检查的频次（满分4 分）：导师每周对实验室进行安全检查 +4 分；导师每月对实验室进行安全检查 +2 分 安全检查记录完整（3 分） 实验室每日安全管理记录完整（2分） |  |  |  |
| 3 | 危险化学品管理 20分 |  | 所有化学试剂均通过学校的采购平台购买 +5分 危化品合理分类存放 +5 分 所有化学品标签齐全 +4 分 危化品领用记录完备+4 分 危化品存量适中 +2 分 |  |  |  |
| 4 | 危险废物管理 15分 |  | 设置了专门的危险废物存放点，并且张贴警示标识 +3分 危险废物按要求都存放在临时存放点，并且不与生活垃圾混放 +2 分 所有危险废物都收集回收，无乱倒乱扔现象 +10 分 |  |  |  |
| 5 | 个人防护的配备 10分 |  | （满分10 分）与实验室匹配的个人必要的防护用具配备齐全 +10 分；个人防护用具有配备，但不齐全 +5 分 |  |  |  |
| 6 | 危险仪器设备的管理 20分 |  | 以下条款依缺失情况扣分 相应设备的安全标识缺失 -2 分 钢瓶未固定或形同未固定，或者存在钢瓶气体相忌混放现象 -2 分 对于贮存氢气、甲烷、乙炔等易燃易爆气体，或者如氯气、一氧化碳、硫化氢等有毒气体的钢瓶，应采取而未采取充分的技术措施保证安全（如配备相应的气体探测、报警装置，或者统一存放于实验楼外）-5 分 射线装置未按要求进行许可登记，工作人员未取得上岗证即上岗操作 -5 分 压力容器、烘箱、马弗炉未定期检查，没有检查记录 -3分 普通冰箱存放危险化学品 -3分 |  |  |  |
| 总分 |  |  | 结论：该化学类实验室 安全达标□ 安全不达标□ |  |  |  |
| 存在问题和整改建议： |  |  |  |  |  |  |