华东理工大学新分配化学类实验室安全达标评定表

申请时间：

| 实验室名称 |  |  |  | 所属学院 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验室地点 |  |  |  | 实验室领用人 |  |  |
| 专家组成员签字： |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 自评项目 | 自评达标标准 |  |  |  | 是否达标 |
| 1 | 实验室安全责任体系 | 实验室领用人是实验室安全管理的第一责任人，需与学院签订实验室安全管理责任书； 必须设定专人作为本实验室的安全管理员，安全管理员可以是实验室领用人，也可以是实验室中其他在人事处备案管理的教职员工； 门口必须张贴实验室安全信息门牌标识，标识中应至少包括实验室责任人姓名、电话和实验室安全员姓名、电话； |  |  |  |  |
| 2 | 实验室安全管理制度的建立 | 新分配实验室必须根据学校实验室技术安全、环保管理制度和学院实验室安全相关制度，结合本实验室实际情况，制定本实验室安全管理制度； 安全管理制度应张贴在实验室醒目位置； 对实验室涉及的危险源如易燃、易爆、有毒化学品或者钢瓶、压力容器等设备，应制定相应的事故应急处置预案； 实验室安全钥匙必须交国资处、保卫处封存于值班室安全钥匙箱内； |  |  |  |  |
| 3 | 实验室人员培训 | 所有拟进入实验室内学习、工作的人员，都必须经过培训和考核，达到实验室安全准入的要求； 实验室必须指定专人对拟进入实验室的人员，就本实验室拟开展的科学实验所用到的材料、设备等特点，做有针对性的实验室安全教育和培训，并做好记录； |  |  |  |  |
| 4 | 危险源辨识与风险控制 | 实验室危险化学品的采购遵循《华东理工大学实验室采购平台管理办法》的规定； 实验室危险化学品标签齐全、分类存放，危险化学品的储存符合《华东理工大学实验室危险化学品安全管理制度》的相关规定； 实验室必须设立专门的危险废物临时储存柜，并张贴“危险废物”警示标识 对实验室用到的压力容器、烘箱、马弗炉、冰箱（冰柜）、射线装置等危险源设备，必须制定相应的安全管理办法和设备操作规程； 对实验室用到的钢瓶必须有防倾倒防护措施，且对于贮存氢气、甲烷、乙炔等易燃易爆气体，或者如氯气、一氧化碳、硫化氢等有毒气体的钢瓶，实验室应采取充分的技术措施保证安全，如配备相应的气体探测、报警装置，或者将钢瓶统一存放于实验楼外的钢瓶房内； 实验室必须针对本实验室的危险源种类配备相应的个人防护用具； |  |  |  |  |
| 结论：该化学类实验室 安全达标□ 安全不达标□ |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题和整改建议： |  |  |  |  |  |  |