华东理工大学突发安全事故化学类

实验室安全达标评定表

申请时间：

| 实验室名称 |  |  |  | 所属学院 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验室地点 |  |  |  | 实验室领用人 |  |  |
| 实验室突发安全事故处理情况以及安全管理弥补措施：（实验室填写） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 评分项目 |  | 评价指标 |  |  | 得分 |
| 1 | 规章制度 |  | 制定了本实验室的规章制度，并与校级规章制度张贴或制定成册发到每个实验室人员 +10 分 制定了实验室事故的应急预案 +5 分 实验室安全钥匙已交由实装处、保卫处封存于值班室安全钥匙箱内 +5 分 |  |  |  |
| 2 | 安全教育和安全检查 |  | 指定专人对新进实验室学生进行了安全教育 +2 分 指定专人每月对学生进行强化安全教育 +1 分 安全教育记录完整 +3 分 安全检查的频次（共4 分）：导师每周对实验室进行安全检查 +4 分；导师每月对实验室进行安全检查 +2 分 安全检查记录完整 +3 分 实验室每日安全管理记录完整 +2 分 |  |  |  |
| 3 | 危险化学品管理 |  | 所有化学试剂均通过学校的采购平台购买 +5分 危化品合理的分类存放 +5 分 所有化学品标签齐全 +4 分 危化品的领用都有记录 +4 分 危化品存量适中 +2 分 |  |  |  |
| 4 | 危险废物管理 |  | 设置了专门的危险废物存放点，并且张贴警示标识 +3分 危险废物按要求都存放在临时存放点，并且不与生活垃圾混放 +2 分 所有危险废物都收集回收，无乱倒乱扔现象 +10 分 |  |  |  |
| 5 | 个人防护的配备 |  | （共10 分）与实验室匹配的个人必要的防护用具配备齐全 +10 分；个人防护用具有配备，但不齐全 +5 分 |  |  |  |
| 6 | 危险仪器设备的管理 |  | 满分20 分，以下条款依缺失情况扣分 相应设备的安全标识缺失 -2 分 钢瓶未固定或形同未固定，或者存在钢瓶气体相忌混放现象 -2 分 对于贮存氢气、甲烷、乙炔等易燃易爆气体，或者如氯气、一氧化碳、硫化氢等有毒气体的钢瓶，应采取而未采取充分的技术措施保证安全（如配备相应的气体探测、报警装置，或者统一存放于实验楼外）-5 分 射线装置未按要求进行许可登记，人员未取得上岗证即上岗操作 -5 分 压力容器、烘箱、马弗炉未定期检查，没有检查记录 -3分 普通冰箱存放危险化学品 -3分 |  |  |  |
| 总分 |  |  | 对于安全弥补措施不力的可实行一票否决！ 结论：该化学类实验室 安全达标□ 安全不达标□ |  |  |  |
| 专家组成员签字： |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题和整改建议： |  |  |  |  |  |  |